NENSHI

РАЗРЯДНИКИ  ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ  КЕРАМИЧЕСКИЕ

2-Х ЭЛЕКТРОДНЫЕ

● 5КА\5А

● Размер 5x5 мм.

● Напряжение пробоя 75В, 90В, 230В, 350В

● 5КА\5А

● Размер 5,5х6 мм.

● Напряжение пробоя 75В, 90В, 145В, 230В, 250В, 300В, 350В, 470В, 600В

● 5КА\5А

● Размер 8х6 мм.

● Напряжение пробоя 75В, 90В, 145В, 230В, 250В, 350В, 470В, 600В

● 10КА\10А

● Размер 8х6 мм.

● Напряжение пробоя 75В, 90В, 145В, 230В, 250В, 350В, 470В, 600В

● 5КА\5А    2,5КА/2,5А

● Размер 8х8 мм.

● Напряжение пробоя 800В, 1000В, 1500В, 2400В, 3000В, 3500В

● 5КА\5А

● Размер 5х7,6 мм.

● Напряжение пробоя 90В, 230В

NENSHI

РАЗРЯДНИКИ  ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ  КЕРАМИЧЕСКИЕ

3-Х ЭЛЕКТРОДНЫЕ

● 5КА\5А

● Размер 6х8 мм.

● Напряжение пробоя 90В, 230В, 350В

● 10КА\10А

● Размер 7,5х11 мм.

● Напряжение пробоя 90В, 150В, 230В, 250В, 300В, 350В, 400В, 550В

● 10КА\10А

● Размер 8х10 мм.

● Напряжение пробоя 90В, 230В, 350В

● 10КА\10А

● Размер 8х10 мм.

● Напряжение пробоя 90В, 230В, 350В.